|  |  |  | Приложение к Акту готовности муниципальной дошкольной образовательной организации Серовского муниципального округа к 2026-2027 учебному году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению |  | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Серовского муниципального округа |  |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты |  | Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Андриановичи от 03.10.2017 г. № 1800 (с изменениями, постановление АСГО от 18.09.2018г. №1428) |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Серовского муниципального округа (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты |  | Выписки из ОГРН от 26.02.2018 №66:23:0101002:134; от 26.02.2018 №66:23:0101002:133; от 26.02.2018 №66:23:0101002:136; от 26.02.2018 №66:23:0101002:135 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты |  | Выписка из ОГРН от 28.03.2017 №66:23:0101002:29 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения) 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг 4) дата и номер свидетельства об аккредитации |  | 1) Лицензия от 27.06.2018г. серия Л035- 01277-66/00194163, Выдана Министерством образования Свердловской области, бессрочно 2)соответствует 3) дополнительные образовательные услуги не оказываются 4) не требуется |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить) 2) отсутствуют |  | 1) имеются Образовательная программа дошкольного образования СП МБОУ СОШ с.Андриановичи – д/с «Жаворонок» на 2023-2030г. 2) - |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены, на какой срок 2) отсутствуют |  | 1) имеется Программа развития МБОУ СОШ с.Андриановичи на 2023-2028гг. (утверждена приказом директора МБОУ СОШ с.Андриановичи от 01.09.2023г. №108) 2) - |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год | - наличие; - когда и кем утвержден |  | 1)имеется 2) утвержден приказом директора МБОУ СОШ с.Андриановичи от 15.06.2026г. № 60-од |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) |  | 1)1 2)0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: -количество классов; -количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: -количество классов; -количество обучающихся в них |  | 1) в одну смену 2) - 1 группа (разновозрастная) - 7 воспитанников 3) - - 0 - 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) |  | 1) 8 2) 1 3) 7 4) 0 5) 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | - по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; - наличие вакансий (указать) |  | 1) администрация – 1 воспитатели – 1 иные работники – 3 2) администрация -1 воспитатели – 1 иные работники – 3 3) вакансий нет |
| 13. | Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года | Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа) |  | Приказ МБОУ СОШ с.Андриановичи от 04.06.2026 № 53/1-од |
| 14. | Раздел 2. Материально-техническая база дошкольной образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
| 15. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации; - отопления; - водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) |  | 1) акт от 30.06.2026г. №5 2) акт от 30.06.2026г. №2 3) акт от 30.06.2026г. №11 |
| 16. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует |  | соответствует |
| 17. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  | обеспеченность 100% |
| 18. | Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют |  | учебных мастерских нет |
| 19. | Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | Обеспечена в полной мере / обеспечена частично / не обеспечена |  | обеспечена частично |
| 20. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой |  |  |  |
| 21. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | Имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) |  | отсутствует |
| 22. | Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны/стадиона/спортивной площадки | Имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) |  | отсутствует |
| 23. | Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | В наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует |  | Спортивное оборудование и инвентарь имеется по норме, состояние удовлетворительное Акт-разрешение от 30.06.2026г.№15 |
| 24. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Указать реквизиты актов испытаний |  | Соответствие спортивного оборудования ГОСТ акт от 30.06.2026г. №13, акт от 30.06.2026г. 14 |
| 25. | Раздел 4. Пожарная безопасность дошкольной образовательной организации |  |  |  |
| 26. | Объекты защиты образовательной организации | указать адреса объектов |  | Объект СП МБОУ СОШ с.Андриановичи – детский сад «Жаворонок» по адресу: Серовский район, поселок Марсяты, улица Комсомольский городок, стр. 6 |
| 27. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области) | - предписание/акт (указать реквизиты) - количество неустраненных нарушений; - количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); - отчеты об устранении нарушений |  | 1) предписаний нет 2)0 3)0 4)0 5)0 |
| 28. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  | Приказ МБОУ СОШ с.Андриановичи от 23.06.2026г. №75/1-од |
| 29 | Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) |  | 1)руководитель организации (диплом о профессиональной переподготовке №593100735235, 21.08.2025г.; квалификационное удостоверение №05789, 25.07.2023г.) 2)ответственное лицо (диплом о профессиональной переподготовке №593100735236, 21.08.2025г; квалификационное удостоверение №5826-0424, серия АБ №372400104427, 27.04.2024г. 3)ответственное лицо (квалификационное удостоверение №4701-0524, серия АБ №372400132298, 30.05.2024г. 4)план мероприятий по ПБ , утвержден директором МБОУ СОШ с.Андриановичи 19.06.2026г. 5)эвакуационные учения с воспитанниками проводятся 1 раз в квартал, с привлечением сотрудников ГПС 2 раза в год |
| 30. | Состояние первичных средств пожаротушения | - достаточность имеющихся средств; - наличие журнала учета средств; - проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена |  | 1) первичных средств пожаротушения достаточно; 2) журнал учета имеется; 3) заменены 2 огнетушителя в 2026 |
| 31. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | - наличие и исправность АПС, системы оповещения; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики |  | 1) имеется, исправна Акт от 01.06.2026г. 2) договор № ТО-50 от 22.01.2026г. ООО «МПК» 3) имеется, вывод по радиоканалу на подразделение пожарной охраны №56 г.Серова: ПАК «ОКО» 4) договор №ТО-51 от 25.06.2026г. ООО «МПК» 5)нет |
| 32. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) |  | да |
| 33. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет |  | да |
| 34. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | - внутреннее; - наружное |  | 1) нет 2) нет |
| 35. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) |  | Декларация имеется Дата регистрации 16.04.2025г. Номер реестровой записи ГО15-00101-66/02130123 |
| 36. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
| 37. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | - предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); - план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); - отчеты об устранении нарушений |  | 1) предписаний нет 2) 0 3) 0 |
| 38. | Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранений нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами | 1)судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2)план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3)отчеты об исполнении плана |  | 1) нет 2)нет 3)нет |
| 39. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | - обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); - наличие обученного ответственного в образовательной организации; - обучение сотрудников |  | 1)обучен (личная медицинская книжка, 01.02.2026г.) 2)обучен (личная медицинская книжка, 10.06.2026г) 3) по графику, согласованному с Роспотребнадзором |
| 40. | Организация питания обучающихся | - наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать; - тип пищеблока: - сырьевой (доготовочный); - буфет-раздаточный; - оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 9табл.6.18); - акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); - организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); - планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); - паспортизация пищеблока |  | 1)пищеблок, 1 буфет в группе 2)буфет-раздаточный 3)оснащен технологическим и холодильным оборудованием; столовой мебелью – 100% 4)акт от 30.06.2026г. №12 5) горячее питание организовано за счет собственной столовой - Договор от 12.01.2026г. №2/1-2026, ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП» - Договор от 12.01.2026г. № 3/1-2026, ООО «Дельта» - Договор от 12.01.2026г. №4/1-2026, ООО «Выбор» - Договор от 12.01.2026г. №665/2-юл, АО «Серовский городской молочный завод» - Договор от 12.01.2026г. № 1/1-2026, ООО «Краснотурьинский хлебокомбинат» - Договор от 12.01.2026г. №13с ИП Щепочкин Д.П. - Договор от 12.01.2026г. № 5/1-2026 ИП Жаркова С.В. - Договор от 12.01.2026 № 6/1-2026, ИП Рожкова В.В. 6) 7/100% 7) паспорт имеется |
| 41. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты |  | Производится в соответствии с установленным графиком и планом производственного контроля (13, 15.04.2026г.) |
| 42. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие |  | На вводе в здание имеется фильтр грубой очистки, на пищеблоке имеется 2 фильтра, лампа ультрафиолетового облучения, журнал контроля работы системы доочистки воды ведется |
| 43. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты |  | Отсутствует |
| 44. | Состояние медицинского сопровождения | - наличие медицинского кабинета (если иное - указать); - лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); - обеспеченность медицинским персоналом |  | 1)нет 2) Договор на медицинское обслуживание с ГАУЗ СО «Серовская городская больница от 03.06.2025г. 3) в штатном расписании нет медицинского работника; обслуживание на базе ФАП п.Марсяты |
| 45. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты |  | Протокол лабораторных испытаний воды от 11.02.2026г. №66-01-13/00703-26 |
| 46. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
| 47. | Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации | указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» |  | Объект СП МБОУ СОШ с.Андриановичи – детский сад «Жаворонок» по адресу: Серовский район, поселок Марсяты, улица Комсомольский городок, стр. 6 |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | - предписание/акт проверки (указать реквизиты); - количество неустраненных недостатков; - количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; - наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; - отчеты об устранении недостатков |  | 1)нет 2)0 3)0 4)0 5)0 |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата) |  | 1)28.01.2025г. 2)14.02.2025г. 3)30.01.2025г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории) |  | Приказ МБОУ СОШ с.Андриановичи от 30.06.2023г. № 75/1-од |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности | - количество обученных сотрудников; - количество инструктажей |  | 1) 1 2) 5 |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты |  | Имеется, утвержден директором МБОУ СОШ с.Андриановичи 15.06.2026г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа |  | Имеется, приказ от 23.06.2026г. № 82-од |
| 54. | Организация физической охраны | - предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); - заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); - заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) |  | 1) в штатном расписании 2 сторожа (в ночное время), 2 вахтера (в дневное время) 2)нет 3)нет |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) | - наличие и исправность; - вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); - КТС не обслуживается (причина, меры) |  | 1) имеется, исправна 2) обеспечен вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (наряд Краснотурьинского ОВО, договор от 01.01.2026г. №123 3)договор от 01.01.2026г. №6761N00381 4) - 5)- |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты) 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  | 1)имеется 2)договор от 22.01.2026г. № ТО-50 3)- 4)- |
| 57. | Система охранной сигнализации | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  | 1) не предусмотрена категорией безопасности объекта 2) - 3) - 4) - |
| 58. | Система видеонаблюдения | - наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); - количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); - вывод изображения; - договор на обслуживание (указать реквизиты) |  | 1) видеонаблюдение имеется, по периметру и внутри здания 2) 4 камеры внутренние, 3 камеры наружные 3) вывод изображения на монитор 4) ООО «МПК», договор от 22.01.2026г. № ТО-51 |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  | 1) имеется место для сторожей и вахтеров с оборудованием видеонаблюдения и КТС 2) - |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  | 1) нет 2) категория опасности объекта не требует оборудование КПП |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  | 1)имеется ручной металлоискатель в количестве 1 шт. 2)- |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | - наличие и исправность; - договор на обслуживание (указать реквизиты); - отсутствует (причина, принимаемые меры); - не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  | 1)нет 2)- 3)категория опасности объекта не требует оборудование СКУД 4)- |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  | 1) въезд на объект (территорию) имеется 2) - |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  | 1) нет 2) категория опасности объекта не требует оборудование КПП |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | - наличие; - отсутствует (причина, принимаемые меры) |  | 1 ) нет 2) отсутствует, не предусмотрено |
| 66. | Ограждение образовательной организации | - имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) |  | 1) имеется, соответствует требованиям |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) |  | Имеется, соответствует требованиям |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) |  | Акт № 10 от 30.06.2026г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») | наличие/отсутствие |  | отсутствует |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество |  |  |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) |  | отсутствуют |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет» | - наименование и тип контент-фильтра; - все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент- фильтр |  | 1) - 2) - |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) |  | - |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  | Приказ МБОУ СОШ с.Андриановичи от 15.06.2026 № 59-од |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |  |
| 77. | Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается | указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд) |  | - |
| 78. | Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами | 1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные |  | - |
| 79. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение |  | Дошкольное образовательное учреждение перевозки пассажиров не осуществляе |
| 80. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее - паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) |  | 1) имеется 2) утвержден в 2024 3) согласован в 2024 4) согласован в 2024 |
| 81. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебнотренировочного перекрестка | наличие/отсутствие |  | имеются учебно-тренировочный перекресток уличный |
| 82. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие |  | отсутствует |
| 83. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие |  | имеется в группе |
| 84. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части |  | 1) имеется, состояние удовлетворительное 2) 0 3) имеется, состояние удовлетворительное |
| 85. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие |  | имеется |
| 86. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |  |
| 87. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты |  | Приказ МБОУ СОШ с.Андриановичи от 11.01.2024г. № 6-од |
| 88. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты |  | Имеется, зарегистрирован в ГКУ СЗН СО «Серовский центр занятости» 18.12.2023г. № 28-КД |
| 89. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) |  | 1)удостоверение от 24.10.2024г. № э - 10159 2) 3 человека - протокол №017/1.Б-3 от 05.05.2026, протокол №016.А 16-2 от 21.042026, протокол №016.Б-2 от 23.04.2026 |
| 90. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие |  | имеется |
| 91. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты |  | инструкции по охране труда утверждены приказом от 28.12.2022г. № 134-од |
| 92. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие |  | имеется |
| 93. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность |  | Инструктаж на рабочем месте - при приеме на работу, далее не реже одного раза в 6 месяцев, целевой и внеплановый - по мере необходимости |
| 94. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест; - планируемые сроки аттестации |  | 1) 5 2) 5 3) 0 4) СОУТ проведена 28.11.2024 |
| 95. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |  |
| 96. | Проведение капитального ремонта | виды работ, плановые сроки завершения работ |  | не планируется |
| 97. | Проведение текущего ремонта | виды работ, плановые сроки завершения работ |  | проведена генеральная уборка помещений |
| 98. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования |  | не планируется |